## Sheet1
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad
Yayın Tarihi
Dok.Revizyon No.
Sayfa No
Muayene Tar. / Saat
Rapor Tar. / Rev.
Rapor No :
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty |  | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :