## Sheet1
|  | ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE VE TEST RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 1 / 4
[13 empty] | Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Rapor Tarihi / Rev. |  |  | 04.11.2021 / 1
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/0411/05/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş ÇELİKHANE KSHPIT FABRİKASI + ELEKTRİK ODASI | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Termal kamera kontrolu varsa İmaj No.
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
1 | MB01 MCC PNL. | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#5598
TMŞ 630 A
2 | MB02 MCC PNL. | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#5599
3 | MB03 MCC PNL. | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
4 | MB04 MCC PNL. | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE VE TEST RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 2 / 4
[13 empty] | Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Rapor Tarihi / Rev. |  |  | 04.11.2021 / 1
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/0411/05/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş ÇELİKHANE KSHPIT FABRİKASI + ELEKTRİK ODASI | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Termal kamera kontrolu varsa İmaj No.
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
5 | KUZEY GÜNEY YER KAYDIRMA - ESKİ KSHPIT PNL. | N | N | N | IP-00 | -- | N | N | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
6 | YENİ TORPİDO ISITMA 1,2,3,4 | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
7 | AĞIZ KIRMA TOR. ÇEVİRME DRV. PNL. | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
8 | AYD. PNL. | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE VE TEST RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 3 / 4
[13 empty] | Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Rapor Tarihi / Rev. |  |  | 04.11.2021 / 1
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/0411/05/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş ÇELİKHANE KSHPIT FABRİKASI + ELEKTRİK ODASI | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Termal kamera kontrolu varsa İmaj No.
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
9 | TOR. ÇEVİRME DC DRV. PNL. | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | F | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
10 | PİK TOR. ÇEVİRME PNL. | N | N | N | IP-67 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | -- | -- | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
PVC PANEL, MAVİ RENK FAZDA
11 | ÇUKUR SUMP PUMP PNL. | N | N | N | IP-55 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | N | N | -- |  | -- | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
12 | AC DRV. PNL. 1 | N | N | N | IP-00 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE VE TEST RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 4 / 4
[13 empty] | Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Rapor Tarihi / Rev. |  |  | 04.11.2021 / 1
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/0411/05/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş ÇELİKHANE KSHPIT FABRİKASI + ELEKTRİK ODASI | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Termal kamera kontrolu varsa İmaj No.
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
13 | AC DRV. PNL. 2 | N | N | N | IP-00 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
14 | DRV PNL. SOĞUK KİSPİT TOR. ÇEV. | N | N | N | IP-41 | N | -- | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
15 | CR07LOC1 SOĞ. KİSPİT PNL. | N | N | N | IP-00 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | -- | -- | N |  | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#
16 | SUMP PUMP SICAK KISHPIT PNL. | N | N | N | IP-00 | N | -- | -- | -- | -- | N | N | -- | -- | -- |  | -- | N | -- | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
PVC PANEL
| F.710.01..R01 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :