## Sheet1
|  |  |  | ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA DİRENCİ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU | [5 empty] | Doküman No |  | F.710.03
[10 empty] | Sayfa |  | 1 / 2
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[10 empty] | Revizyon No |  | 01
[10 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:11.11.2021 | [5 empty] | Rapor No:TK2
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı |  | ERDEMİR T.A.Ş ÇELİKHANE KİREÇ FABRİKASI + MCC | [7 empty] | Bölümü |  |  | KİREÇ FABRİKASI + MCC
Adresi |  | EREĞLİ/ZONGULDAK | [7 empty] | Ölçüm Tarihi |  |  | 2021.11.05
[10 empty] | Kontrol Numarası |  |  | TK21-DFSDFS-DFSDF
Tel. & Fax. |  | 03723281972 | [7 empty] | Muayene Geç. Süresi |  |  | 1 YIL 01/11/2022
E-posta |  | deneme@deneme.com | [7 empty] | Rapor No/ Rev. |  |  | TK2
İlgili Kişi |  | DENEME
GENEL BİLGİLER
Tesisin Tanımı |  |  |  | Resmi | Özel |  |  | Hastane |  |  | Eğitim |  | Diğer: | DenemeVsal
Yapı Cinsi |  |  |  | Betonarme | Çelik |  |  | Ahşap |  |  | Diğer :
Şebeke Tipi |  |  |  | TT | TN |  |  | IT |  |  | Diğer :
Şebeke Gerilimi |  |  | 380 V A.C.
Hava Durumu |  |  |  | Açık | Kapalı |  |  | Yağışlı |  |  | Not : | DENEME2
Toprak Durumu |  |  |  | Islak | Nemli |  |  | Kuru |  |  | Not : | DENEME3
Ölçüm Nedeni |  |  |  | Periyodik | İlk Muayene |  |  | Uygunsuzluk Sonrası |  |  |  |  | Not: | DENEME4
Ölçüm Metodu |  |  |  | 3 Elektrod Metodu |  | 2 Elektrod Metodu |  |  |  | Selektif Ölçüm |  |  | Ölçü Karşılaştırma Metodu
ÖLÇÜM YAPILAN CİHAZ BİLGİLERİ
Markası |  |  |  | DENEME
Modeli |  |  |  | ZXE
Seri Numarası |  |  |  | 2358989
Kalibrasyon Tarihi |  |  |  | 01.08.2021
Kalibrasyon Sertifika No |  |  |  | 12575366 |  |  |  | Kalibrasyonu Yapan Lab. : |  |  |  | DENEME LAB
KONTROL METODU ve MEVZUAT |  |  |  | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS EN 61557 : Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar -
ÖLÇÜM / MUAYENE SONUÇLARI
No | ÖLÇÜM NOKTASI |  |  |  |  | İletken Kesit (mm2) | Rx / Zx Ölçülen Değer-(Ω) |  | In Nominal Akım Değeri(A) |  | Açma Eğrisi Tipi (CB /MCB) | Ia Açma Akım Değeri (=In X A ) |  | Rs / Zs Sınır Değer-(Ω) | SONUÇ
1 | LIGHTING MAIN DISTR. PANEL |  |  |  |  | 20 | 25 |  | 20 |  | 54 | 33 |  | 10 | U
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | EROL YILDIRIM | [5 empty] | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K-20022278 / 14788965785
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektonik ve Hab. Mühendisi / YÜ-1001x / 26749
İmza
R.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.
|  |  |  | ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA DİRENCİ ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU | [5 empty] | Doküman No |  | F.710.03
[10 empty] | Sayfa |  | 2 / 2
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[10 empty] | Revizyon No |  | 01
[10 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel: (0262) 528 62 55
Rapor Tarihi:11.11.2021 | [5 empty] | Rapor No:TK2
İNCELEMEDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE NOTLAR
not 1
not 2
not 3
SONUÇ : UD : UYGUNSUZLUK MEVCUT
Açıklama : Notlar: açıklama
SONUÇ VE KANAAT : Notlar: sonuç e kanaat
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [9 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  |  | EROL YILDIRIM | [5 empty] | İmza -Kaşe
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  |  | K-20022278 / 14788965785
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  |  | Elektonik ve Hab. Mühendisi / YÜ-1001x / 26749
İmza
R.710.02_Rev01 Formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir. N = Normal F = Hatalı
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.