## page1
ElektroMekanik ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENE RAPORU
ELEKTRİK İÇ TESİSAT / PANO FONKSİYON TEST RAPORU ELEKTRİK TESİS TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU ve PARAYONER - YKS- TESİSATI MUAYENE ÖLÇÜM RAPORU
Firma: | TEKOM SAVUNMA VE HAVACILIK SAN. A.Ş.
Ölçüm Yapılan Yer / Adres: |  |  | ERTUĞRUL GAZİ Mahallesi
Doğanlar Sokak No: 27
Kartepe / kocaeli
KASIM 2021
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:+90.262.528 6255 www.yildirimolcumdenetim.com

## page2
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI | Doküman No | R.700.01
|  | Sayfa | 1/4
|  | Yayın Tarihi | 22.05.2019
|  | Revizyon No | 01
|  | Rev. Tarihi | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
Ekli listeler ve muayene raporları bu dökümanın parçasıdır.
A- Elektrik Pano Gözle Muayene Raporu R.710.01
B- Elektrik Pano Fonksiyon testleri Raporu-R.710.02
C- Elektrik PanoTermal Kamera Test Raporu R.710.03
D- Elektrik Tesis Topraklama / Çevrim Empedansı Ölçüm Raporu R.720.01
E-1. Elk. Ins.Test Cihazı Kalibrasyon Sertifikası
E-2.Termal Kamera Kalibrasyon Sertifikası
F-Yetki belgeleri
Tarih: 12.12.2021
ELEKTRİK KONTROL UZMANI |  | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page3
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI |  |  |  |  | Doküman No |  | R.700.01
[6 empty] | Sayfa |  | 2/4
[6 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No |  | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı | TEKOM SAVUNMA VE HAVACILIK SAN. A.Ş. ERTUĞRUL GAZİ Mahallesi |  |  |  |  | Muayene Tarihi |  |  | 12.12.2021
Adresi | Kartepe / kocaeli |  |  |  |  | Kontrol Numarası |  |  | TK2
Tel. & Fax. | [5 empty] | Muayene Geçerlilik Süresi
E-posta | [5 empty] | Rapor No.
İlgili Kişi
YAPININ
Sahibi | TEKOM SAVUNMA VE HAVACILIK SAN. A.Ş. ERTUĞRUL GAZİ Mahallesi
Adresi | Kartepe / kocaeli
Sayaç Adeti / Abone No.
Yapıya ait Açıklamalar |  | Konut |  | Ticari |  | Endüstri |  |  | Diğer
Yapının Kurulu Gücü | kVA / kW
Elektrik Tesisatının takribi yaşı | Yıl
Değişiklik ya da ilave yapıldığı görülüyor mu? |  | Evet |  | Hayır |  | Değişiklik görülüyorsa yaklaşık yaşı: Yıl
Son denetleme tarihi: |  |  | Kontrola ait kayıtlar var mı? |  |  |  | Evet |  | Hayır
Muayene Nedeni |  | Periyodik Muayene |  |  | Düzeltme / Kontrol |  |  |  | Yeni Tesis
MUAYENENİN SINIRLARI VE KAPSAMI
Kapsamı
Sınırlamalar
KONTROL METODU ve MEVZUAT | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Uluslararası standartlar: ISO IEC 60364-4 / ISO IEC 60364-6;İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Gelecek denetleme tarihi: | Bu tesisatın bundan sonraki denetlenmesinin ‘dan önce yapılmasını tavsiye ederiz
TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER VE NOTLAR:
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page4
| ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI | [5 empty] | Doküman No |  | R.700.01
[7 empty] | Sayfa |  | 3/4
[7 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[7 empty] | Revizyon No |  | 01
[7 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
MUAYENE (kutuları işaretleyin ve detayları giriniz)
BESLEME KARAKTERİSTİKLERİ VE TOPRAKLAMA DÜZENLEMELERİ
Topraklama Sistemi |  | TT | TN- |  |  |  | IT |  |  | Diğer
Faz iletkenlerin sayısı ve tipi | AC | 1 faz, 2 tel | 2 faz, 2 tel |  |  |  | 3 faz, 3 tel
| AC | 1 faz, 3 tel | 2 faz, 3 tel |  |  |  | 3 faz, 4 tel |  |  | Diğer( 5x)
| DC | 2 kutup | 3 kutup |  |  |  | Diğer
Besleme Kaynağı karakteristikleri | Nominal Gerilim, U/Uo (1) V AC / DC | [5 empty] | Nominal frekans, f (1) Hz
| Hata akım olasılığı,If (1) A | [5 empty] | Dış çevrim empedansı, ZE Ω \n ( Not 1: araştırma yada ölçüm ile)
Faz dönüş yönü (1)
Ana Kesici karakteristikleri | Tip: |  |  |  | Nominal Akım: | [5 empty] | Nominal Gerilim:
| Yeri: | [5 empty] | Sigora akımı / ayar değeri:
Artık akım anahtarı beyan akımı I∆N = mA, açma süresi ms (I∆N ‘de)
Not / Açıklamalar
BELGEYE AİT TESİSAT ÖZELLİKLERİ
Temel Topraklama Direnci | İlave Topraklama Elektrodu Detayları (varsa)
Ω | Tip (örn. Çubuk(lar), şerit vs): |  |  |  |  | Yer: |  |  |  | Topraklama Direnci: Ω
Ana Koruyucu İletkenleri | Sistem Topraklama İletkeni:
|  | Galv | Şerit |  |  |  | Cu |  |  | Al
Malzeme: mm mm2
Ana Eşpotansiyel İletkeni:
|  | PVC izo.bakır |  | Saf Bakır |  |  |  | Al
Malzeme: mm2
Koruyucu iletkenleri bağlantı |  | Gelen su borularına |  |  | Gaz Borularına |  |  |  |  | Yakıt borularına
|  | Çelik yapıya |  |  | Yıldırımlık korumasına |  |  |  |  | Dışarıdan Gelen diğer tesisatlara
Not / Açıklamalar:
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [6 empty] | ONAY
Adı Soyadı | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.

## page5
|  |  | ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK MUAYENE VE KONTROL RAPORLARI |  |  | Doküman No |  | R.700.01
[6 empty] | Sayfa |  | 4/4
[6 empty] | Yayın Tarihi |  | 22.05.2019
[6 empty] | Revizyon No |  | 01
[6 empty] | Rev. Tarihi |  | 12.11.2020
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:(0262.5286255)
Rapor Tarihi: 2021-12-12 |  |  |  | Rapor No:
No | Genel | [6 empty] | Uygun |  | Kusurlu
1 | Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi? (TEST YAPILDI)
2 | Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır?
3 | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?
YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA)
MEVCUT TESİSATA İLİŞKİN GÖZLEMLER VE TAVSİYELER
Ekli denetleme listeleri ve deney sonuçlarına, denetlemenin kapsam ve sınırlarına bağlı olarak
|  | Düzeltilecek bir işe ihtiyaç görülmemiştir |  |  | Aşağıdaki hususlar gözlenmiştir
Ekli ......xx...... raporunda ............belirtilen kusurlar kısa sürede düzeltilmelidir
Ekli ......yy...... raporunda ............belirtilen kusurlar kısa sürede düzeltilmelidir
DENETLEMENİN ÖZETİ
DenetlenenTesisatın genel durumu : |  |  |  |  | ZAYIF |  | ORTA |  | İYİ
Genel değerlendirme: Elektrik Tesisatları Yönetmeliğine göre |  |  |  |  | UYGUN/ Yeterli |  | UYGUNSUZLUK MEVCUT
ELEKTRİK KONTROL UZMANI | [5 empty] | ONAY
Adı Soyadı |  |  | Erol YILDIRIM
EKİPNET No./T.C. K.No. |  |  | K-20022278 / 50332374546
Mesleği / Diploma No. Oda Sic.No. |  |  | Elektronik ve Hab. Mühendisi 1984 -YÜ-10016-26749
İmza
F.700.01..R01 formu -iki (2)- Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir
Üzerinde “Kontrollü Kopya” kaşesi olmayan dijital nüshalar çıktı alındığında “Bilgi İçin” olur, dağıtımı takip altında değildir.