## Sheet1
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 1 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
1 | ELEKTRİK ODASI MCC 2 PANELİ N1 | N | F | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#5444 - 5445
PANO İÇ KAPAĞI OLARAK kESİCİ BARA VE KABLO ÖNÜNE FLEKSİ-GLAS İÇ KAPAK YAPILACAK
2 | ELEKTRİK ODASI MCC 2 PANELİ N2 | N | F | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
3 | ELEKTRİK ODASI MCC 2 PANELİ N3 | N | F | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
4 | ELEKTRİK ODASI MCC 2 PANELİ N4 | N | F | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUN | [19 empty] | TE#5446
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 2 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
5 | ELEKTRİK 2.KAT AYDINLATMA PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | F |  | N | F | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
6 | CF101 1 No. KÖMÜR BESLEME VE DÖNER SINIFLANDIRICI PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
7 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 3 PANELİ N1 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5447
8 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 3 PANELİ N2 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | F | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 3 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
9 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 3 PANELİ N3 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
10 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 3 PANELİ N4 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
11 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 3 PANELİ N5 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5448
12 | CF101 1 No. KÖMÜR BESLEME VE DÖNER SINIFLANDIRICI PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 4 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
13 | RP-1 - RP-2 - RP-3 RÖLE PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
14 | CF201 2 No. KÖMÜR BESLEME VE RC201 D. SNF. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
15 | RP-5 RÖLE PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
16 | RP-6A RÖLE PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 5 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
17 | RP-6 RÖLE PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
18 | RP-4 RÖLE PANELİ | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
19 | DP-41 110 V GÜÇ DAĞITIM PANELİ | N | N | N | IP-41 | N | F | -- | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
DIŞ KAPAK TOPRAKLAMA KABLOSU KOPUK.
20 | MCC3 41DP DCS OTOMASYON 220 V PANELİ | N | N | N | IP-41 | N | F | N | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
KAPAK TOPRAKLAMA KABLOSU KOPUK, C 32 A VE L 6 A ESKİ TİP SİGORTALAR MEVCUTTUR.
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 6 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
21 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 GİRİŞ PANELİ N6 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5449 - 5450
22 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 ÇIKIŞ PANELİ N5 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5451 - 5453
23 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 ÇIKIŞ PANELİ N4 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
24 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 ÇIKIŞ PANELİ N3 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 7 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
25 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 ÇIKIŞ PANELİ N2 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
26 | KÖMÜR ENJEKSİYON MCC 4 ÇIKIŞ PANELİ N1 | N | -- | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | F | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
27 | MDP TR-1 GİRİŞ PANELİ N1 | N | N | N | IP-40 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
TEHLİKE VE UYARI İŞARETLERİ YOKTUR.
28 | MDP ÇIKIŞ PANELİ N2 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 8 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
29 | MDP ÇIKIŞ PANELİ N3 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
30 | MDP ÇIKIŞ PANELİ N4 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
31 | MDP KUPLAJ PANELİ N5 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
32 | MDP ÇIKIŞ PANELİ N6 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 9 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
33 | MDP ÇIKIŞ PANELİ -PULVERİZE-3 N7 | N | N | N | IP-40 | N | N | -- | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
34 | MDP TR-2 GİRİŞ PANELİ N8 | N | N | N | IP-40 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
35 | KÖMÜR ENJEKSİYON KONTROL ODASI KAT-3 AYD. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUN | [19 empty] | TE#
36 | 3 NO. PCI ELK. ODA AYD. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | -- | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 10 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
37 | 3 NO. PCI ELK. ODA GÜÇ DAĞITIM PANOSU N2 | N | N | N | IP-41 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | -- | N |  | -- | -- | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#5456
38 | 3 NO. PCI ELK. ODA GÜÇ DAĞITIM PANOSU N1 | N | N | N | IP-41 | N | N | N | -- | -- | N | N | -- | -- | N |  | -- | -- | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
39 | 3 NO. PCI SAHA / 3AT-G1 AYD. PANOSU | N | N | N | IP-65 | N | N | N | -- | -- | N | N | N | -- | N |  | N | N | N | N
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
40 | 3 NO. PCI SAHA / PCI3-ZAY-1 AYD. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | N | -- | -- | N | N | -- | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :
|  | ELEKTRİK TESİSİ / PANO UYGUNLUK GÖZLE MUAYENE RAPORU | [10 empty] | Doküman Ad |  |  | F.710.01
[13 empty] | Yayın Tarihi |  |  | 16.12.2019
[13 empty] | Dok.Revizyon No. |  |  | 01
[13 empty] | Sayfa No |  |  | 11 / 11
[13 empty] | Muayene Tar. / Saat |  |  | 2023-11-08 / 13:40
[13 empty] | Rapor Tar. / Rev. |  |  | 22.10.2021 / 0
[13 empty] | Rapor No : |  |  | TK21-037-01-ET/2210/01/EY
Atalar Mah. Pazar Caddesi No. 48 B Körfez 41780 KOCAELİ Tel:0262.5286255
N=Normally F=Faulty | ERDEMİR T.A.Ş YÜKSEK FIRINLAR KÖMÜR ENJEKSİYON | DOĞRUDAN DOKUNMAYA KARŞI KORUMA | [8 empty] | KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ |  | TANIMLAMA |  |  |  | KABLO ve İLETKENLER |  |  | Sismik kontrol | Pano Aydınlatma seviyesi / Acil Aydınlatma sistemi mevcudiyeti
|  | Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması TEMEL YALITIM |  |  | Mahfaza (Pano) |  |  |  | Artık akım anahtarı ile yapılan ilave koruma
No |  | Kablo PVC yalıtım kontrolu | Kablo uç noktası yalıtımı | Kablo ek noktası yalıtımı | IP-XX Sınıfı | Pano dış kapak kilidi | Pano dış kapağı topraklama köprüsü | Pano iç kapağının sadece anahtar veya aletle açılması | AAA / RCD ile Sigorta akımının uyumu | 30mA ve 5.IΔn için 40ms etiket | Elektriksel Olmayan Tes. Yaklaşma ve Diğer Etkilerin Kontrolü | Güvenlik Devre Ayrılması | Şemalar, Talimatlar, Devre Çizimleri ve Kısa Bilgiler | Tehlike İşaretleri ve Diğer Uyarı İşaretleri | Koruma Cihaz ve Terminal Etiket |  | Kablo Yollarının Uygunluğu ve Mekanik Koruma | Kablo Renk Kod Nötr: Mavi Topr: Sarı/ Yeşil | Sıcaklık Etkisine Karşı Koruma | Deprem emniyeti
41 | PCI 2 AY-G1 AYD. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | -- | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
42 | PCI - KÖMAY-G1 AYD. PANOSU | N | N | N | IP-00 | N | N | -- | -- | -- | N | N | -- | N | N |  | N | N | N | N | --
| UYGUNSUZLUKLAR MEVCUT | [19 empty] | TE#
| F.710.01.R02 formu iki (2) Nüsha Olarak Düzenlenmiştir. İmzasız Formlar Geçersizdir | [9 empty] | N : Normally = Normal F : Faulty = Hatalı -- : Not Available = Yok
|  | Elektrik Kontrol Uzmanı : | [12 empty] | ONAY :